## Sheet1
故障 | 分类 | 子类 | 自助机位置和编号 | 描述 | 分类 | 子类 | 自助机位置和编号 | 描述
| 证卡打印机 | 驱动 | 1号门诊1楼032 | 显示无卡，软排卡异常，硬排卡无异常，再软排卡还是异常，检查打印机，设置K值和删除副本，已恢复 | 证卡打印机 | 驱动 | 1号门诊1楼057 | 显示卡箱无卡，但事实有卡，软重启，排卡后恢复正常
|  |  | 2号门诊1楼003 | 提示机箱内无卡，软排后恢复正常！ |  |  | 2号门诊7楼038 | 出现副本，删除后正常
|  |  | 2号门诊3楼020 | 提示箱内无卡，软排后恢复 |  |  | 2号门诊7楼038 | 驱动掉了
|  |  | 1号门诊1楼008 | 提示机箱内无卡，软排后恢复正常！ |  |  | 1号门诊1楼032 | 办理就诊卡不出卡，只出凭条。
|  |  | 1号门诊1楼006 | 发卡机异常，软排不成功，硬排出卡，测试异常，发现K值不正确，重选k值后恢复正常！ |  |  | 1号门诊一楼057 | :显示无卡，其实有卡，软排卡异常，出现副本，删除后已恢复
|  |  | 1号门诊1楼063 | 显示无卡，软排卡异常，硬排卡无异常，再软排卡还是异常，检查打印机，设置K值和删除副本，已恢复 |  |  | 2号门诊8楼043 | 机器显示卡箱内无卡，软排卡后恢复
|  |  | 1号门诊4楼065 | 发卡异常，软排卡恢复 |  |  | 2号门诊3楼011 | 机器发不出卡
|  |  | 1号门诊1楼006 | 发卡机异常！软排后恢复正常！ |  |  | 1号门诊1楼057: | 显示无卡，检查设备正常，软排卡恢复
|  |  | 2号门诊9楼045 | 发卡异常，软重启恢复 |  |  | 1号门诊1楼080 | 显示无卡，检查打印机设备正常无副本，软排卡恢复
[7 empty] | 2号门诊4楼025 | 发卡异常软重启没用出现灰色设备删除设备设置灰度 恢复
[7 empty] | 2号门诊1楼001 | 提示卡箱无卡，软排后恢复正常！
[7 empty] | 1号门诊1楼057 | 发卡机异常，软重启后恢复
[7 empty] | 2号门诊1楼005 | 证卡打印机显示RF处理中，经过一张卡2次清洁后恢复正常！
[7 empty] | 2号门诊1楼004 | 发卡机异常，软重启后重选k值恢复正常
[7 empty] | 2号门诊3楼019 | 就诊卡被吞。开箱取出
[7 empty] | 1号门诊4楼062 | 发卡异常，软排卡恢复
[7 empty] | 2号门诊1楼035 | 提示箱内无卡软重启恢复
[7 empty] | 2号门诊1楼003 | 掉驱动，修改副本重选k值，恢复正常
[7 empty] | 2号门诊4楼025 | 显示卡箱无卡，软排卡，软重启后正常
[7 empty] | 2号门诊1楼003 | 多次提示卡箱无卡，实际有卡。硬排未发现问题
[7 empty] | 1号门诊1楼057 | 机箱有卡但显示无卡，软重启后恢复
[7 empty] | 1号门诊4楼052 | 发卡异常，软排卡恢复
|  |  | 2号门诊3楼011 | 出现副本，删除副本后正常 |  |  | 2号门诊4楼027 | 发卡异常软重启没用出现灰色设备删除设备设置灰度 恢复
|  | 翻转模组 |  |  |  | 翻转模组 | 2号门诊10楼047 | 翻面膜组错误。已解决
[7 empty] | 1号门诊1楼053 | 翻面膜组错误，已恢复
[7 empty] | 2号门诊1楼006 | 翻面膜组错误
[7 empty] | 2号门诊1楼001 | 翻面模组错误
[7 empty] | 2号门诊1楼018 | 翻面模组错误
[7 empty] | 2号门诊1楼001 | 翻面模组错误
[7 empty] | 2号门诊1楼001 | 翻面模组频繁错误，重启打印机恢复正常
[7 empty] | 2号门诊1楼004 | 发卡机翻面模组错误
|  | 卡卡 | 1号门诊4楼064 | 发卡异常，软排卡异常，硬排卡恢复 |  | 卡卡 | 2号门诊1楼050 | 测试正常，无法出卡，调整进卡高度0.8后恢复正常！
|  |  | 1号门诊1楼068 | 发卡异常，软排卡，已恢复
|  | 无法使用 | 2号门诊1楼009 | 办不了卡，显示“创建患者档案失败” |  | 无法使用
|  |  | 1号门诊1楼057 | 身份证办卡都是显示绑定卡异常，今天早上一直这样情况，麻烦来处理下
| 表单打印机 | 卡纸 | 2号门诊1楼004 | 病历打印不出纸，重启后出纸 | 表单打印机 | 卡纸 | 2号门诊8楼077 | 机器打印病历出不来，把卡住的纸取出，未恢复
|  |  | 2号门诊M楼010 | 打印不了报告单 |  |  | 2号门诊8楼007 | 机器打印病历出不来，邹爱已解决
|  |  | 2号门诊1楼009 | 患者9号化验，现打印报告显示无 |  |  | 2号门诊1楼008 | 一直正在打印纸不出来
|  |  | 2号门诊1楼003 | 凭条纸卡纸严重 |  |  | 2号门诊1楼008 | 表单打印机打印失败，指示灯一直闪
[7 empty] | 2号门诊8楼042 | 机器打印病历出不来，纸卡住了，已取出
| 凭条打印机 |  | 2号门诊3楼020 | 二号门诊3楼020凭条卡纸，已解决 | 凭条打印机 |  | 2号门诊1楼040 | 凭条卡纸
|  |  | 1号门诊1楼067 | 凭条纸卡纸，已恢复 |  |  | 1号门诊1楼074 | 凭条卡纸，已处理
|  |  | 2号门诊楼1楼040 | 凭条卡纸，已经解决 |  |  | 2号门诊5楼030 | 凭条卡纸卡很多已解决
[7 empty] | 2号门诊1楼049 | 卡凭条纸，已解决
[7 empty] | 2号门诊3楼011 | 无凭条已更换
| 吞卡 |  | 2号门诊4楼023 | 患者把就诊卡插入银行卡口被吞卡，取出 | 吞卡 |  | 1号门诊1楼078 | 就诊卡误插入银行卡入口，开机器取出
|  |  | 1号门诊1楼074 | 患者把卡往发卡口塞，已取出 |  |  | 1号门诊1楼060 | 就诊卡吞卡，开机器取出
|  |  | 2号门诊M楼016 | 吞卡 |  |  | 2号门诊5楼031 | 患者把卡插入出卡口，开箱取出
|  |  | 2号门诊4楼024 | 吞就诊卡，打开取出 |  |  | 2号门诊4楼023 | 误将就诊卡插入银行卡被吞
|  |  | 2号门诊3楼020 | 银行卡被吞，已处理 |  |  | 2号门诊3楼011 | 患者把医保卡插入了银行卡入口被吞开箱取出
|  |  | 2号门诊4楼062 | 银行卡充值成功，吞卡，已取出 |  |  | 2号门诊2楼014 | 就诊卡被吞
|  |  | 2号门诊5楼069 | 医保卡误插，已取 |  |  | 2号门诊4楼024 | 患者没点操作直接一来就插卡造成吞卡掉在了里面开箱取出
|  |  | 2号门诊楼1楼040 | 银行卡入口被塞入就诊卡，造成吞卡 |  |  | 2号门诊1楼050 | 银行卡被吞，已解决
|  |  | 2号门诊4楼025 | 银行卡被吞 |  |  | 2号门诊8楼042 | 机器患者银行卡被吞，开箱取出
|  |  | 2号门诊1楼050 | 患者把就诊卡插到银行卡入口，已取出 |  |  | 2号门诊2楼016 | 就诊卡插入入钞口，开箱取出
[7 empty] | 2号门诊2楼017 | 就诊卡被吞，开箱取出
[7 empty] | 2号门诊10楼047 | 吞卡，患者说不清楚吞卡原因，打开卡在箱子里
[7 empty] | 2号门诊M楼010 | 患者将就诊卡插进发卡口
[7 empty] | 2号门诊1楼004 | 吞卡已解决
[7 empty] | 2号门诊1楼035 | 社保卡被吞，已取出
[7 empty] | 2号门诊2楼015 | 吞卡已解决
[7 empty] | 1号门诊4楼062 | 乱插卡，已取出
[7 empty] | 2号门诊4楼023 | 机器吞卡，开箱取出
[7 empty] | 2号门诊5楼031 | 吞就诊卡，开箱取出
[7 empty] | 2号门诊10楼047 | 患者把医保卡插入就诊卡入口，开箱取出
[7 empty] | 3号住院1楼075 | 卡插错 已取出
[7 empty] | 2号门诊1楼008 | 卡插错了吞卡
[7 empty] | 2号门诊4楼026 | 机器吞卡
[7 empty] | 2号门诊2楼014 | 机器吞就诊卡，开箱取出
[7 empty] | 2号门诊4楼026 | 插入其他医院就诊卡，开箱取出
[7 empty] | 2号门诊4楼024 | 患者把医保卡插到了就诊卡口被吞开箱取出
[7 empty] | 2号门诊4楼026 | 患者把就诊卡误入银行卡被吞已解决
|  |  | 2号门诊4楼023 | 银行卡被吞 |  |  | 1号门诊4楼066: | 插错了入卡口，把医保卡插进了就诊卡口，掉入机箱中
| 功能 | 建档 | 2号门诊3楼021 | 本地医保卡建档异常！未解决！ | 功能 | 建档 | 2号门诊1楼003 | 社保卡读取异常，重启后仍未解决
[7 empty] | 2号门诊1楼035 | 无法读取社保卡，未解决
|  | 界面 | 1号门诊4楼065 | 白屏 |  | 界面 | 1号门诊1楼079 | 患者未点选项，直接插卡导致死机，已恢复
[7 empty] | 2号门诊3楼019 | 卡住刷新一下就好了
[7 empty] | 1号门诊1楼060: | 出现插卡进入后就诊卡办理页面跳转至windows页面，办理业务的窗口不见
[7 empty] | 2号门诊3楼019 | 页面卡住已解决
[7 empty] | 2号门诊4楼022 | 白屏
|  |  | 2号门诊3楼020 | 界面卡死 |  |  | 1号门诊1楼079 | 导医告知，今天早上该机器出现死机、自动跳出windows界面5次左右，重启恢复后又会出现
|  | 微信预存 | 2号门诊2楼015 | 微信无法支付 |  | 微信预存
支付宝预存
|  | 银行卡预存 | 2号门诊10楼046 | 银行卡预存一直处于准备支付界面 |  | 银行卡预存 | 1号门诊4楼066: | 银行卡使用不了，总是准备支付环境，出现两次。导医告知的，之后导医就让患者暂不用银行卡支付，刷新重启后恢复
[7 empty] | 2号门诊3楼011 | 银行卡掉进去，开箱取出
[7 empty] | 1号住院楼077 | 银行卡预存一直在正在准备支付环境的界面 重启ups后恢复
[7 empty] | 2号门诊10楼047 | 导医反应银行卡预存有问题:1.反应慢2.支付失败3.吞卡
[7 empty] | 2号门诊8楼 | 银行卡预存输入金额后就一直没反应了
[7 empty] | 1号门诊4楼066 | 银行卡预存无反应，重启刷新
[7 empty] | 1号住院1楼077 | 银行卡预存时输入密码无反应 刷新后恢复
[7 empty] | 1号住院1楼077 | 银行卡预存时显示未初始化 重试后完成
[7 empty] | 2号门诊8楼007 | 银行卡预存提示支付失败，刷新未解决
|  |  | 2号门诊3楼020 | 系统卡死，重启恢复正常 |  |  | 2号门诊10楼047 | 银行卡支付失败，未解决！
|  | 现金预存 | 2号门诊3楼021 | 无法进钞 |  | 现金预存 | 2号门诊2楼016 | 患者存钱一次塞5张页面就一直卡住刷新解决
[7 empty] | 2号门诊1楼018 | 现金预存时界面卡死，刷新后正常
验证码
|  | 验证码 | 2号门诊3楼021 | 无法收取验证码
|  | 签到 |  |  |  | 签到
| 其他 |  | 1号门诊1楼053 | 页面乱码➕死机，已恢复 | 其他 |  | 2号门诊1楼 | 用的临时卡要存款页面是金额的页面语音却是请输入手机号码
[7 empty] | 2号门诊10楼047 | 显示色带没有芯片
[7 empty] | 2号门诊1楼072 | 就诊卡发卡的时候卡掉进报告打印口了，已取出
|  |  | 1号门诊4楼062 | 患者+A1+A1:E75+A1+A1:E75+A1:E75 |  |  | 1号门诊1楼057 | 一直未使用灰度系统